Especificaciones de los  ascensores unifamiliares  de VERTITEC

Suministro e instalación de____ ascensor (es) unifamiliar (es) de Vertitec o similar con las siguientes especificaciones y características:

Tracción hidráulica de tipo 2:1, Capacidad de carga  300 kilogramos, Velocidad 0.15m/s, según la directiva de máquinas 2006/42, tensión (trifásica) (monofásica), número de paradas (indicar), Recorrido (indicar) metros, Medidas de hueco (xxxx de ancho) x (xxxx de profundidad) (las medidas de cabina y las de medidas de hueco se pueden calcular en el configurador de la página web, embarque (simple, doble a 180º ó doble a 90º).

PUERTAS: puertas (semiautomáticas en las plantas (con mirilla, sin mirilla, panorámicas, preparadas para forrar o puerta decorada) o (automáticas acabadas en chapa, en acero inoxidable o en cristal; de dos hojas, tres hojas de apertura central o lateral)  y puertas de cabina de tipo (bus o telescópicas)  con paso libre de (600, 700, 800 ver tablas de medidas en la página web o dejar sin rellenar)

CABINA: tipo  CIEGA acabada en madera laminada de alta resistencia con acabado a elegir, espejo decorativo de (media luna o luna completa), paneles (divididos mediante omegas o sin dividir), zócalos y remates en aluminio anodizado (posibilidad de inoxidable), suelo de cabina en (linóleum, silestone o a la carta), sistema de iluminación (con halógenos, cristal matizado o chapa perforada)

NOTA IMPORTANTE:

En esta memoria de calidades encontrará las posibilidades más habituales pero no las únicas, si desea ver otras posibilidades puede hacerlo visitando la pagina web:

http://www.ascensoresunifamiliares.es

Si tiene alguna duda y quiere que le asesoremos puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico; info@veritec.com o bien llamando al 902 22 22 19.